岳环君分环评批［2020］6号

关于君山垸城乡供水一体化项目环境影响报告表的审 批 意 见

岳阳市君山区住房和城乡建设局：

你单位报送的《关于<君山垸城乡供水一体化项目环境影响报告表>报批稿予以批复的报告》及相关资料已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、岳阳市君山区住房和城乡建设局拟在君山区柳林洲镇建设君山垸城乡供水一体化项目。项目总投资41073.55万元，主要建设内容：自来水厂改扩建工程，在原有预留空地上扩建3万m³/d的处理设备设施；取水、供水管网改扩建工程，工程管网总长度322.919km，涉及自然保护区的管网124.838km。根据湖南蓝绿工程科技有限公司编制的《君山垸城乡供水一体化项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见以及岳阳市生态环境局自然保护科出具的该项目生态专题备案意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、加盖篷布、洒水降尘等抑尘措施，禁止在大风天作业，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，尽量避免在22：00~次日6：00的敏感时段施工，若因工艺或特殊需要必须连续施工，按要求报环保部门批准，并向周边居民或单位发布公告，减少噪声对周边环境的影响；项目生活污水进入居民原有纳污系统，管道试压、冲洗废水分批就近排入附近水体或市政管网，施工期废水经沉淀后回用；建设期施工废料按要求分类收集，综合利用，生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理；管道铺设完毕后土石方立即回填，及时恢复原土地利用类型，多余废渣土，由君山区渣土办统一处理。

（二）废水污染防治。严格按照雨污分流的原则规范设计项目目区雨水及污水管网。项目运营过程中产生的排泥水和滤池反冲洗水经处理后重复使用，不外排，污泥压滤水经管道排入君山城区污水净化中心处理；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准的要求后经管道排入君山城区污水净化中心处理。

（三）大气污染防治。运营期项目食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后排放。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。净水污泥、生活垃圾经收集后交由环卫部门清运、处置；废机油、实验室废液等危废分类收集后交由有资质的单位安全处理。

（六）环境和安全管理。加强日常管理，建立健全的污染防治措施，做好每日的巡检工作和记录。落实各项环境风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至君山区环境监察大队、湖南蓝绿工程科技有限公司。

四、君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2020年8月17日